АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2024 года           							           № 124

Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности на территории муниципального образования Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,  Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177, Уставом муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского  муниципального района Ленинградской области», в целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования аварийных служб муниципального образования «Никольское городское поселение» и организаций всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса и социально-значимых объектах

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности на территории муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (приложение № 1).

2. Утвердить Расчёт допустимого времени устранения аварий на внутридомовых системах отопления жилого фонда муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»  (приложение № 2).

3. Утвердить План взаимодействия оперативных служб по ликвидации аварийных ситуаций в системах электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (приложение № 3).

4. Постановление от 26.05.2023 года № 116 «Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности на территории МО     «Никольское городское поселение» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                    		                                         А.Е. Шилов

Утвержден

постановлением Администрации МО

«Никольское городское поселение»

от 21.05.2024 года № 124

План

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

на системах теплоснабжения муниципального образования

«Никольское городское поселение Подпорожского муниципального

района Ленинградской области»

Раздел I. Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей

тепловой энергии и оценка возможной обстановки

при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

а) Климат в муниципальном образовании «Никольское городское поселение  Подпорожского муниципального района Ленинградской области» умеренно континентальный. Количество осадков повышенное около 580 мм. В год, 2/5 годового количества выпадает в летние месяцы.

Зима (начало ноября - конец марта) умеренно холодная, продолжительная, погода преобладает пасмурная (ясных дней 2-3 в месяц), с  частыми 5-7 дней в месяц  оттепелями. Температура воздуха днём  -5, -18°С, ночью -15, -25°С. В январе и феврале бывают дни с температурой -20, -25°С  (минимальная -40°С). Грунты промерзают на глубину  от 40 до 60 см. Осадки выпадают в виде снега, а в  начале и в конце сезона бывают дожди с мокрым снегом. Устойчивый снежный покров  образуется в начале декабря. Толщина снежного покрова в марте достигает 35-50 см.  В январе – феврале бывают по 6-9 дней с метелью. Зимой преобладает  плотная низкая облачность (19-22 пасмурных дня в месяц), с туманом бывает 2-4 дня в месяц. Относительная влажность воздуха 82-90 %.

Весна (конец марта - май) прохладная с переменной погодой, тёплые ясные дни чередуются с прохладными пасмурными. Регулярные ночные заморозки продолжаются до середины мая. Интенсивное таяние снега начинается с середины апреля, в конце месяца прекращается санный путь, весенняя распутица длится до середины – конца мая. Осадки выпадают в виде дождя и снега (12-14 дней с осадками в месяц). Дожди кратковременные, моросящие, в мае возможны обильные ливни.

Лето (июнь - август) – тёплое, дождливое. Преобладающая температура воздуха днём  16-20°С (максимальная + 30°С) , ночная +11, +14°С, в начале июня возможны заморозки. Осадки выпадают в виде сильных дождей с грозами, иногда ливнями  (12 – 16 дней с дождями в месяц). Почти весь июнь бывают белые ночи.

Осень (сентябрь - начало ноября) прохладная, характеризуется быстрым понижением температуры и пасмурной погодой (до 25  пасмурных дней в месяц), с середины сентября  регулярно бывают заморозки. Затяжные моросящие дожди вызывают распутицу, которая длится до конца сезона, в октябре  нередки снегопады. Часты утренние  продолжительные туманы (5 – 7 дней с туманом в месяц). Ветры в течение года преобладают юго-западные и южные, весной и зимой часто дуют юго-восточные ветры. Средняя скорость ветра 2-6 м/с.,  во время зимних метелей скорость ветра достигает 9-15 м/с., а иногда и больше.

б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающие объекты и тепловые сети обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в ноябре, феврале, выпадением большого количества снега во второй половине декабря, первой половине марта, понижением температуры наружного воздуха ниже -25°С в январе и феврале.

1.2. Административное деление, население и населенные пункты муниципального образования «Никольское городское поселение».

В состав поселения входит два населенный пункт г.п. Никольский с численностью населения 2506 человек, п.ст. Свирь 50 человек. Расстояние до районного центра г. Подпорожье – 17 км.

Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

| Муниципальное образование | Число потребителей тепловой энергии (строений) | Число теплоснабжающих объектов | Потребляемое топливо | Протяженность тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Никольское городское поселение | 98 1 | 2 1 | газ дизельное топливо | 4826 м |

Источники топлива

Источником тепловой энергии в п.ст. Свирь является дизельная блочно-модульная котельная. Источником тепловой энергии в п.г. Никольский являются две модульные газовые котельные. Поставку газа осуществляет ООО «Петербургтеплоэнерго».

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | местный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи воды | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | местный |  |
| Остановка котельной | Выход из строя оборудования | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | местный |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления ряда потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | объектовый |  |

Выводы из обстановки:

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии по причине аварии на электросетях;

- перебои в подаче воды по причине аварии на водозаборе;

- износ тепловых сетей;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II. Организация работ

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации поселения, на объектовом уровне – руководители организаций, осуществляющие эксплуатацию объектов ЖКХ и тепловых сетей.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы безопасности теплоснабжения являются:

- на  уровне поселения – дежурный по администрации поселения;

- на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2.2. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство одним диспетчером,  одним аварийным расчетом. Состав рабочих смен приведен в таблице:

| Муниципальное образование | Число диспетчеров оперативных служб объектов ЖКХ | Состав аварийных расчетов |  | Время готовности к работам по ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Специалисты (человек) | Техника (единиц) |  |
| Никольское городское поселение | 5 | 6 | 3 | Ч+30 |

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов создается группировка сил и средств в количестве 8-10 человек и 4-х единиц специальной техники.

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов поселения;

- резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

2.3. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на котельной,  тепловых сетях, сетях водоснабжения и энергообеспечения осуществляется руководством котельной, организацией эксплуатирующей ТС, сети водоснабжения и энергоснабжения, а также управляющей организацией жилого фонда.

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся котельная и тепловые сети в круглосуточном режиме.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах, руководители работ информируют Администрацию поселения.

О сложившейся обстановке население информируется специалистами Администрации через местную систему оповещения  и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководители работ докладывают главе Администрации поселения, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также главе Администрации района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы по согласованию координирует районная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Утвержден

постановлением Администрации МО

«Никольское городское поселение»

от 21.05.2024 года № 116

Расчет

допустимого времени устранения аварий

на наружных сетях отопления и ГВС жилого фонда

г.п. Никольский

Жилые многоквартирные дома в г.п. Никольский имеют следующие коммунальные услуги: тепло, электро, ГВС, водоснабжение и водоотведение.

Данные дома отапливаются от 2-х блок-модульных газовых котельных, БМК          № 1 и БМК № 2.

Жилые здания кирпичные, с толщиной стен в 2,5 кирпича.

Коэффициент тепловой аккумуляции для кирпичных зданий с толщиной стен в 2,5 кирпича составляет:

- угловые верхние помещения – 60 ч 65;

- средние помещения – 66 ч 100.

Температура (среднесуточная) наружного воздуха наиболее холодных суток  (-230С).

Темп падения температуры в кирпичных домах составляет (1,00С).

Время снижения температуры в квартирах кирпичных жилых зданий  составляет 10 часов

(18-8):1=10 часов

При отключении в результате аварии от системы теплоснабжения  жилых домов в г.п. Никольский время на устранение аварий составляет не более 10 часов.

Утвержден

постановлением Администрации МО

«Никольское городское поселение»

от 21.05.2024 года № 124

Порядок

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

(в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

Цели:

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2. Мобилизация усилий организаций, предоставляющих жилищные и коммунальные услуги, по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

3. Снижение до приемлемого уровня ущерба для населения, объектов экономики и социальной сферы, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

1. Приведение в готовность штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийных ситуаций.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг

а) водоснабжение и водоотведение

| Наименование организации водоснабжающей организации | Адрес организации, телефоны руководителя и диспетчера | Наименование абонента | Адрес абонента, телефоны руководителя и диспетчера | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя и диспетчера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУП «Водоканал Ленинградской области» Производственное управление Подпорожского района | г. Подпорожье ул. Свирская, д.80а тел. 2-19-90 | ООО «ПРЭС» | г. п. Никольский, ул. Комсомольская, д. 2а (73-210; 73-525) | нет |  |
| Петрозаводская дистанция территориального участка октябрьской дирекции по тепловодоснабжению центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» | п.ст. Свирь | ООО «ПРЭС» | г. п. Никольский, ул. Комсомольская, д. 2а (73-210; 73-525) | нет |  |

б) теплоснабжение

| Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефоны руководителя и диспетчера | Наименование абонента | Адрес абонента, телефоны руководителя и диспетчера | Наименование субабонента | Адрес субабанента, телефон руководителя и диспетчера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Петербургтеплоэнерго» | г.п. Никольский, ул. Новая, д. 16, пом. 3Н | ООО «ПРЭС» | г. п. Никольский, ул. Комсомольская, д.2а (73-210; 73-525) | нет |  |
| ООО «НИЛА» | п.ст. Свирь | ООО «ПРЭС» | г. п. Никольский, ул. Комсомольская, д.2а (73-210; 73-525) | нет |  |

в) электроснабжение

| Наименование электроснабжающей организации | Адрес организации, телефоны руководителя и диспетчера | Наименование абонента | Адрес абонента, телефоны руководителя и диспетчера |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» (НЛЭС) | г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д. 2 30-356, 2-26-13 | ООО «ПРЭС» | г. п. Никольский, ул. Комсомольская, д.2а (73-210; 73-525) |

2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № | Наименование технологического нарушения ( перерыв в подаче питьевой воды по СНиП 2.04.02 ) | Время на устранение час. мин. |
| --- | --- | --- |
|  | Любое технологическое нарушение | Не более 24 часов |

б) на объектах теплоснабжения

| № | Наименование технологического нарушения ( по п.4.16.1 ГОСТ Р 51617-2000 ) | Время на устранение час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | ниже -20 |
|  |  |  | 10 | 5,6 | 4,2 | 3,8 |

в) на объектах электроснабжения

| № | Наименование технологического нарушения ( перерыв в подаче электроэнергии более 1 суток ) | Время на устранение час. мин. |
| --- | --- | --- |
|  | Инцидент: для электроприёмников 2 категории для электроприёмников 3 категории | 2 ч 24 ч |

3. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| Наименование организации, ответственной за ликвидацию аварии | Наименование привлекаемых организаций | Адрес и телефоны руководителя и диспетчера | Время готовности сил и средств час. мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | персонал чел. | техника, ед. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ГУП «Водоканал Ленинградской области» | Аварийно-восстановительная бригада | г. Подпорожье ул. Свирская, д.80а тел. 2-19-90 | 2 ч | 6 | 3 |  |
| ООО «Петербургтеплоэнерго» | Аварийно-восстановительная бригада | г.п. Никольский, ул. Новая, д. 16 пом. 3Н | 2 ч | 4 | - |  |
| Лодейнопольский район ООО «Ленэнерго» филиала «Новоладожские электрические сети» (НЛЭС) | Аварийно-восстановительная бригада | г. Лодейное Поле, ул. Энергетиков, д. 2 30-356, 2-26-13 | 2 ч | 7 | 3 |  |

4. Перечень и объем материальных средств для ликвидации аварийных ситуаций

| № | Наименование материальных средств | Ед. измерения | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Трубы диаметром 100, 133, 273 мм Аварийная машина Генератор Задвижка 100,150,50 Помпа | м шт. шт. шт. шт. | 50 1 1 6 1 | ООО «Петербургтеплоэнерго» |

- Перечень территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти,

органов управления субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления,                                              привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

| № | Наименование органа управления, государственного учреждения, привлекаемых к ликвидации аварии | Адрес органа управления, телефон руководителя и диспетчерской службы | Наименование вышестоящего органа управления, телефон руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нет |  |  |

6. Порядок действий Администрации, организаций и служб при возникновении аварийных ситуаций на объектах ЖКХ

| № |  | Мероприятия | Исполнитель | Адрес предоставления информации | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Технологические нарушения (аварийная ситуация), устраняемые АДС и персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварии на объекте ЖКХ |  | Диспетчер организации ЖКХ | Руководитель организации ЖКХ Специалисты Администрации Поставщики ком. услуг | Информирование ОД ГО и ЧС т. 2-12-73 |  |
| 2. | Ликвидация аварийной ситуации на объекте |  | Аварийно-спасательные формирования | Руководитель организации ЖКХ |  |  |
| 3. | Доклад о ликвидации аварии и вводе объекта в рабочий режим |  | Диспетчер организации ЖКХ | Руководитель организации ЖКХ, глава Администрации | Информирование ОД ГО и ЧС т. 2-12-73 |  |
| 6.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварии на объекте ЖКХ |  | Диспетчер организации ЖКХ по распоряжению руководителя ЖКХ | Глава Администрации , председатель КЧС и ПБ МО, отдел ГО и ЧС |  | Информирование ОД ГО и ЧС т. 2-12-73 |
| 2. | Прибытие к месту работы оперативного штаба |  | Руководитель организации ЖКХ | Члены оперативного штаба |  | Диспетчер пред. ЖКХ ведет учет прибытия оповещенных |
| 3. | Уточнение плана локализации и ликвидации аварии, плана привлечения дополнительных сил и средств |  | Оперативный штаб | Руководство привлеченных предприятий |  |  |
| 4. | Организация круглосуточного дежурства членов оперативного штаба |  | Руководитель предприятия ЖКХ | Оперативный штаб |  |  |
| 5. | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварии |  | Руководитель оперативного штаба | Глава Администрации , председатель КЧС и ПБ МО, отдел ГО и ЧС |  |  |
| 6. | Оповещение населения |  | Руководитель оперативного штаба | Средства массовой информации, средства оповещения МЧС |  |  |
| 7. | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварии |  | Командиры аварийно-спас. формирований | Руководитель опер. штаба |  |  |
| 8. | Ликвидация аварии и ввод объекта в рабочий режим |  | Руководитель опер. штаба | Руководитель предприятия |  |  |
| 9. | Доклад о ликвидации аварии и вводе объекта в рабочий режим |  | Руководитель опер. штаба | Глава Администрации , председатель КЧС и ПБ МО, отдел ГО и ЧС |  |  |
| 6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории поселения |  | ЕДДС Лен. области | ОД ГО и ЧС, средства массовой информации |  |  |
| 2. | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения аварийной ситуации |  | ОД ГО и ЧС | Глава Администрации , председатель КЧС и ПБ МО, отдел ГО и ЧС |  |  |
| 3. | Приведение в состояние готовности формирований ЖКХ, дополнительных сил и средств |  | Аварийно-спасательные формирования ЖКХ | Руководитель организации (предприятия) |  |  |
| 4. | Доклад о готовности формирований и дополнительных сил и средств к работе по локализации и ликвидации аварийной ситуации |  | Командиры формирований, руководители предприятий | Глава Администрации , председатель КЧС и ПБ МО, отдел ГО и ЧС |  | Информирование ОД ГО и ЧС т. 2-12-73 |

Утвержден

постановлением Администрации МО

«Никольское городское поселение»

от 21.05.2024 года № 124

Порядок

мониторинга системы теплоснабжения

Никольского городского поселения

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие Администрации, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации эксплуатирующие теплосети.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Администрация Никольского городского поселения.

4. Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранения, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории поселения.

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:

- паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей;

- расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

- исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы теплопроводов);

- данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).

Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводится в базу данных теплоснабжающих организаций.

Анализ данных для управления производится специалистами теплоснабжающих организаций. На основе анализа базы данных принимается соответствующее решение.

4.2. Хранение, обработка и представления данных

Единая база данных хранится и обрабатывается на основе технологии клиент сервер (SQL SERVER). (Выбор программного обеспечения БД и ГИС).

4.3. Анализ и выдача информации для принятия решения

Системы анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлены на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

Утверждено

постановлением Администрации МО

«Никольское городское поселение»

от 21.05.2024 года № 124

Положение

об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения

Никольского городского поселения

Общие положения

Настоящее Положение:

- определяет основные задачи, функции и полномочия Администрации как единой дежурно-диспетчерской службы, Никольского городского поселения (далее – поселение) с учетом оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения поселения;

- устанавливает порядок управления, взаимодействия и обмена информацией в целях обеспечения надёжного теплоснабжения, оперативного контроля и принятия необходимых мер по предупреждению, ликвидации технологических нарушений и их последствий в системах теплоснабжения.

Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения поселения осуществляется Администрацией поселения.

Администрация поселения в пределах своих полномочий взаимодействует с дежурно-диспетчерскими службами (далее – ДДС) теплоснабжающих и теплосетевых организаций (объектов) на территории поселения независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о технологических нарушениях (авариях), чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее – ЧС) (происшествиях) и совместных действий при ликвидации аварийных ситуаций, угрозы возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения поселения предназначено для приема и передачи сообщений о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) от теплоснабжающих организаций, оперативного доведения данной информации до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), координации совместных действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), оповещения руководящего состава муниципального звена и населения о технологических нарушениях (авариях), об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

Общее руководство оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения поселения осуществляет глава Администрации - председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности поселения.

Администрация поселения в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами, определяющими порядок и объем обмена информацией при взаимодействии оперативных диспетчерских служб, законодательством, схемами тепловых сетей на территории поселения, настоящим Положением, а также соответствующими муниципальными правовыми актами.

Администрация поселения в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения поселения осуществляет свою деятельность во взаимодействии с диспетчерскими службами субъектов теплоэнергетики, подразделениями органов государственной власти и органами местного самоуправления Подпорожского района.

Основные задачи Администрации Никольского городского

поселения в области оперативно-диспетчерского управления

в системе теплоснабжения поселения

Администрация поселения в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения поселения выполняет следующие основные задачи:

- прием сообщений о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) от теплоснабжающих организаций;

- оповещение и информирование органов управления, сил и средств на территории поселения, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), населения и ДДС оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС (происшествия);

- организация взаимодействия в целях оперативного реагирования на технологические нарушения (аварии), ЧС (происшествия) с органами управления организацией и ДДС  оперативных служб и организаций (объектов) поселения;

- регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, обобщение информации о произошедших технологических нарушения (авариях), ЧС (происшествиях), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившей информации;

- оперативное управление силами и средствами организаций, расположенными на территории поселения, постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации аварий на теплосетях и других ЧС (происшествий), принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий).

Основные функции Администрации в области

оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения

Никольского городского поселения

На Администрацию поселения в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения поселения возлагаются следующие основные функции:

- осуществление сбора и обработки информации в области нарушения теплоснабжения населения и социально-значимых объектов на территории поселения;

- информационное обеспечение координационных органов поселения;

- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС  оперативных служб и организаций (объектов), в компетенцию, которой входит реагирование на принятое сообщение;

- обработка и анализ данных о технологическом нарушении (аварии) на теплосетях, возникновении ЧС (происшествии), определение масштаба аварийной ситуации и уточнение состава ДДС оперативных служб и организаций (объектов), привлекаемых для реагирования на происшествие (ЧС);

- сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации аварийной ситуации (ЧС);

- доведение информации об аварийной ситуации (ЧС) (в пределах своей компетенции) до органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, созданных при органах Администрации поселения и Подпорожского района;

- контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации (ЧС) и организация взаимодействия;

- представление докладов (донесений) о возникновении аварийной ситуации (ЧС), об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, действиях по ликвидации аварийной ситуации (ЧС);

- мониторинг состояния комплексной безопасности тепловых сетей на территории поселения.

Порядок работы Администрации Никольского городского

поселения в области оперативно-диспетчерского управления

в системе теплоснабжения поселения

Под оперативной ликвидацией аварии следует понимать возобновление работы эл. котельной, восстановление  поврежденного участка сети, а также производство операций, имеющих целью:

- предотвращение развития аварии;

- восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей и качества тепловой энергии.

Настоящий Порядок определяет основные правила сбора и обмена информацией о нарушениях теплоснабжения потребителей и ходе ликвидации их последствий (далее - информация), а также организации управления в системе теплоснабжения поселения.

Сбор и обмен информацией осуществляется в целях принятия мер по своевременной ликвидации аварий на теплосетях, а также своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, связанных с авариями на объектах теплоснабжения.

Информация должна содержать сведения о нарушениях теплоснабжения потребителей и ходе ликвидации их последствий в соответствии с Критериями аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения (приложение № 1) и макетом оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ (приложение № 2).

Администрация поселения осуществляют сбор и обмен информацией в области теплоснабжения, как правило, через ДДС теплосетевых организаций на территории поселения, обобщает и направляет в дежурно-диспетчерскую службу района.

Теплосетевые организации на территории поселения в соответствии с заключенными соглашениями представляют информацию в Администрацию поселения.

Информация представляется немедленно, но факту нарушения, далее по состоянию на 08.30 и по завершении аварийно-восстановительных работ.

Ведение оперативных переговоров и записей в оперативно-технической документации должно производиться в соответствии с инструкциями, указаниями и распоряжениями с применением единой общепринятой терминологией.

Управление режимами работы объектов оперативно-диспетчерского управления должно осуществляться в соответствии с заданным графиком объектов теплоэнергетики. Регулирование параметров тепловых сетей должно обеспечивать поддержание заданного давления и температуры теплоносителя в контрольных пунктах.

Порядок взаимодействия Администрации Никольского городского

поселения в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения поселения с ДДС субъектов теплоэнергетики

Порядок взаимодействия Администрации поселения и ДДС субъектов теплоэнергетики определяется заключенными соглашениями, устанавливающими порядок взаимодействия и обмена информацией между экстренными оперативными службами при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС (происшествиях).

Для осуществления функций, предусмотренных настоящим Положением и получения необходимой информации Администрация поселения в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения поселения взаимодействует с ДДС субъектов теплоэнергетики на территории поселения, с ответственными лицами за теплохозяйство других предприятий, учреждений и организаций поселения.

Обмен информацией ведется в соответствии с инструкцией о порядке ведения оперативных переговоров и записей (приложение № 3).

Требования к работникам Администрации поселения

в области оперативно-диспетчерского управления в системе

теплоснабжения поселения

Работники Администрации поселения должны знать:

- схему тепловых сетей на территории поселения;

- особенности работы с персоналом организаций системы жилищно-коммунального хозяйства;

- должности и фамилии руководящего состава системы безопасности поселения и адреса аварийно-спасательных формирований дежурных служб, входящих в структуру указанной системы в поселении;

- организацию системы дежурно-диспетчерских служб субъектов теплоэнергетики в поселении;

- зону территориальной ответственности Администрации поселения;

- зоны территориальной ответственности дежурно-диспетчерских служб субъектов теплоэнергетики в поселении;

- риски возникновения аварийных ситуаций (ЧС), характерные для теплосетей на территории поселения;

- состав, возможности, порядок функционирования комплекса средств связи, оповещения, средств автоматизации;

- порядок информационного обмена.

Утверждены

постановлением Администрации МО

«Никольское городское поселение»

от 21.05.2024 года № 124

Критерии

аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций

на объектах теплоснабжения

Объявление режима чрезвычайной ситуации (локальной, местной, территориальной, региональной или федеральной), вызванного прекращением или угрозой прекращения теплоснабжения потребителей.

Прекращение теплоснабжения населения продолжительностью:

- свыше 4 часов при отрицательных температурах наружного воздуха;

- свыше 12 часов при положительных температурах наружного воздуха.

Общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям  продолжительностью:

- свыше 12 часов и более при отрицательных температурах наружного воздуха;

- свыше 24 часов и более при положительных температурах наружного воздуха.

Утвержден

постановлением Администрации МО

«Никольское городское поселение»

от 21.05.2024 года № 124

Макет

оперативного донесения о нарушениях

теплоснабжения потребителей и проведении

аварийно-восстановительных работ

| № п/п |  | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципального образования |  |
| 2. | Дата и время возникновения нарушения |  |
| 3. | Место нарушения (наименование объекта, участка тепловой сети) с указанием эксплуатирующей организации |  |
| 4. | Причина нарушения |  |
| 5. | Характер повреждений |  |
| 6. | Количество потребителей, попавших под ограничение. в том числе: зданий и сооружений (в т. ч. жилых); социально значимых объектов; население; объекты жизнеобеспечения |  |
| 7. | Зафиксирован ли несчастный случаи со смертельным исходом на объекте теплоснабжения |  |
| 8. | Произошло ли снижение температуры теплоносителя (с указанием сниженных параметров) |  |
| 9. | Дефицит (или резерв) мощности |  |
| 10. | Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения |  |
| 11. | Принимаемые меры по восстановлению теплоснабжения потребителей (в т. ч. с указанием количества бригад и их численности, техники). Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения нарушения |  |
| 12. | Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ (копия протокола) |  |
| 13. | Планируемые дата и время завершения работ |  |
| 14. | Контактная информация лица, ответственного за проведение аварийно-восстановительных работ |  |

Примечание – Информация направляется немедленно по факту нарушения, далее через три часа и по завершении аварийно-восстановительных работ.

Утверждена

постановлением Администрации МО

«Никольское городское поселение»

от 21.05.2024 года № 124

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке ведения оперативных переговоров и записей.

1. Указания по ведению оперативных переговоров.

1.1.Оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения объекта и фамилии. При пользовании прямыми каналами связи можно ограничиться сообщением своей фамилии.

1.2.Дежурный Администрации, получивший сообщение должен дать подтверждение о том, что сообщение понято правильно.

1.3.Все оперативные переговоры с руководителями котельных, диспетчерами тепловых сетей, Электрические сети, управляющие компании должны фиксироваться.

1.4.Ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной связи запрещается.

2.Указания по ведению оперативных записей.

2.1.Оперативный журнал является основным оперативным документом дежурного Администрации, должен постоянно находиться на месте дежурства.

2.2.Записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток. Ошибочно сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертой так, чтобы ее можно было прочесть, и подписывается лицом, допустившим ошибку.

2.3.Дежурному Администрации запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные строчки.

2.4. Все записи в журнале должны производиться в хронологической последовательности с указанием времени и даты.

2.5.Дежурный Администрации должен записать в оперативный журнал информацию в следующем объеме:

- о факте технологического нарушения (аварии);

- о принятых мерах по восстановлению технологического нарушения (ликвидации аварии), привлеченных силах и средствах;

- о предупреждении метеослужбы о  резком понижении температуры, сильном ветре и т.д.).

2.6. В оперативной документации рекомендуется применять следующие сокращенные письменные обозначения:

ТК - тепловая камера;

М - магистраль;

ДДС – дежурно-диспетчерская служба;

ВК - водогрейный котел;

ЦТП - центральный тепловой пункт;

ТУ - тепловой узел;

НПТс - насос подпиточный тепловой сети;

Т/С - тепловая сеть;

СН - сетевой насос;

ПТс - подающий трубопровод теплосети;

ОТс - обратный трубопровод тепловой сети;

ГВС - горячее водоснабжение;

Задв. -  задвижка;

Вент. -  вентиль;

ТП - тепловой пункт;

ДТС - диспетчер тепловой сети;

СО - система отопления;

ГВС - система горячего водоснабжения;

НО - насос отопления;

Примечание: слова «включен», «отключен», «проверено», «установлено» сокращать запрещается.